公开

验证试验室数据管理平台

比选邀请文件

（比选编号：CAIC2026-JZC52260003-004）

成都凯天电子股份有限公司

2026年4月

目录

第一章　比选邀请

第二章　比选申请人须知

一、比选申请人

二、比选申请人资质文件

三、比选文件的编制

四、比选文件的审查、评议

五、授予合同

第三章　货物需求及技术规格一览表

第四章　商务条款

第五章　合同格式

第六章　附件

- 比选邀请

成都凯天电子股份有限公司邀请国内合格的比选申请人就本公司“验证试验室数据管理平台”项目货物及服务进行国内比选。特邀请具有此项供应能力的厂商提交密封比选文件。

# 1.比选编号：CAIC2026-JZC52260003-004

# 2.比选内容： 验证试验室数据管理平台

3.比选邀请文件发出时间、地点：有意向的合格比选申请人2026年4月16日，从成都凯天电子股份有限公司获取电子版比选邀请文件。

4.比选邀请文件售价：免费

5.比选投标截止时间：2026年4月23日12时（纸质比选文件）

6.开选时间：2026年4月（具体时间待定）

7.开选地点：成都凯天电子股份有限公司

8.开选时间、地点说明：比选邀请人可根据实际情况临时变更开选时间、地点，比选申请人不需参加开选事宜。

9.比选组织单位：成都凯天电子股份有限公司

联 系 人：宋国娟

电    话：028-87409996，19113980026

电子邮箱：caic161@avic.com

通信地址：成都市青羊区黄田坝成都凯天电子股份有限公司

邮    编：610091

传    真：028-87409158

- 比选申请人须知

- 比选申请人

1.凡具有独立的法人资格，有生产或供应能力的国内企事业单位均可参加比选。

2.比选申请人应遵守国家有关法律、法规和条例。

3.比选费用：无论比选过程和结果如何，比选申请人编制比选文件、技术交流等一切相关费用均由比选申请人承担。

4.比选申请人须对比选邀请单位就其提交的比选文件资料等严加保密，不得向其他比选申请人或个人泄露。

5.比选申请人若对比选邀请文件有疑问，可于比选投标截止日前5天以书面传真方式询问比选邀请人，由比选邀请人负责进行解释。

6.在比选投标截止时间前，比选邀请人可对比选邀请文件以补充文件的方式进行修改，并以书面或传真方式通知已获取比选邀请文件的每一个比选申请人。补充文件将作为比选邀请文件的组成部分，对所有比选申请人有约束力。为使比选申请人有足够的时间按比选邀请文件的修改要求考虑修改比选文件，比选邀请人可酌情推迟比选投标截止日期，并将此变更通知上述每一比选申请人。

7.超过比选投标截止时间提交比选文件，比选邀请人有权拒收比选文件，视为比选申请人自动放弃比选。

8.比选申请人获得了比选邀请文件而不参加比选，请在开标前2日以书面形式通知比选邀请人。若该项目因不足三家而导致重新比选，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目的资格，比选邀请人将把该比选申请人纳入不诚信的单位记录在案，以后一年内比选邀请人其它比选事宜都将取消该单位资格。

- 比选申请人资质文件

- 比选申请人有效的营业执照(或具有同等法律效力的证明文件）。

- 如比选申请人是代理商，需提供制造商颁发的销售授权证书。

- 如比选申请人签字代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。

- 比选文件的编制

1.比选申请人应仔细阅读比选邀请文件中所有内容，比选申请人未按比选邀请文件要求提供全部资料或提交的比选文件没有对比选邀请文件作出实质性响应，那么比选申请人将承担风险，有可能导致比选无效。

2.比选文件上采用的货币单位是人民币元，所有单价及比选报价均以人民币计算。

3.比选文件的组成。比选申请人准备的比选文件包括：（a）比选函 ；（b）比选开标一览表、分项报价表；（c）资质文件；（d）技术条款响应表/偏离表；（e）商务条款响应表/偏离表； （f）比选设备技术性能指标的详细描述及技术支持资料、技术服务和质保期服务计划、其他资料（比选申请人视需要自行编写）；（g）廉洁承诺书; （h）单位负责人、股东及高管的亲属和其他特定关系人在凯天公司或凯天所属单位任职情况申报表。

4. 比选申请人应将比选文件装入一个大的密封袋，其中（b）比选开标一览表、分项报价表应单独密封，一同放入比选文件的密封袋。密封袋封面填写密封日期，并加盖比选申请人公章。

5. 有下列情况之一的，其比选文件一律无效：

（1）比选文件未按规定密封；

（2）比选文件未盖单位公章和无法定代表人、法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）比选文件未按比选邀请文件的规定要求填写，或内容不全、字迹模糊不清、难以辨认；

（4）比选文件未按规定的比选截止日期送达指定地点；

（5）比选申请人未按规定（一份正本和三份副本）准备比选文件的；

（6）比选有效期不满足比选邀请文件要求的；

（7）比选申请人的比选价不止一个，出现选择报价的；

（8）商务条款和技术条款中打“*”的任何一项，如果发生负偏离将导致比选被否决；

（9）商务条款和技术条款中非*条款负偏离超过3项将导致比选被否决。

6.比选文件必须由法人代表或全权代表签署，比选文件中比选文件副本可提供复印件，比选文件须注明“正本”和“副本”字样；比选文件避免涂改，如有涂改，必须由同一签署人签字或盖章。

- 比选文件的审查、评议

1.比选邀请人在比选后可随时请比选申请人对比选文件进行澄清解答，解答时比选申请人不得对比选文件中实质性内容和报价加以修改，除非比选邀请人同意。

2.比选邀请人在比选后请比选申请人对比选文件进行澄清解答时，该询问并不表示建议改变比选价，也不表示减少比选申请人任何责任。

3.比选工作由比选邀请人负责组建的比选评审小组负责，根据比选申请人的技术响应和商务响应的综合情况进行评议，此方法仅适用于成都凯天电子股份有限公司比选的评选工作。

4.比选原则是根据比选申请人的报价、履约能力、资质信誉、资金状况、是否满足比选货物的技术要求、质量保证、交货期、付款方式、售后服务情况等内容进行综合评审，公平公正地评选比选单位，具体评审打分见下附表。

5.比选组织单位保留与任何比选申请人作进一步比选的权利。

6.此次比选的解释权归成都凯天电子股份有限公司。

| 评审办法（综合评估法） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (总分 100 分) | 技术部分：30分 投标报价：60分 商务部分：10分 |  |
| 技术评分标准 [30] | 基本分[20分] | 非*号条款未响应、偏离：-0.5分×项数 |
|  | 加分[8分] | *号条款优于1分×项数 |
|  |  | 一般条款优于0.5分×项数 |
|  |  | 产品综合优加0-5分 |
|  | 技术完整性[2分] | 按要求提供资料[1分] |
|  |  | 同类型设备业绩清单评分：最多1分，次多0.5分，最少0.2分，未提供用户业绩清单0分。 |
| 商务评分标准 [10] | 付款方式[3分] | 优于（2-3］，满足［2］，偏离［0］。 |
|  | 经营情况、信誉度、资质横向对比[2分] | 优(1，2］，良［1］，一般［0，1）。 |
|  | 交货期[2分] | 优于(1，2］，满足［1］，偏离［0］。 |
|  | 质保期[1.5分] | 优于(1，1.5］，满足［1］，偏离［0］。 |
|  | 售后服务[1.5分] | 优于(1，1.5］，满足［1］，偏离［0］。 |
| 投标报价评分标准 [60] | 投标报价[60分] | 计算公式 Sp=60×Pmin//P Pmin=所有投标报价中最低有效报价；P=被评议投标人报价。 |
| 备注：“(，）”表示不包含本数，“[，]”表示包含本数。 |  |  |

- 授予合同

1.比选邀请人可以在比选以前拒绝任何或全部比选，而不负任何责任。对未中选方不承担任何责任及作任何解释，比选邀请人以书面形式通知中选人，并通知在规定时间内前来商签合同。

2.中选人必须在中选通知书规定的期限内与成都凯天电子股份有限公司签订合同，否则比选邀请人有权取消其中选资格。

3.中选人在签订合同时，坚持提出附加条件和不合理要求，或对合同条款提出原则性修改，比选邀请人有权取消其中选资格，由此产生的一切损失由原中选人负责。

- 货物需求及技术规格一览表

| 1 | 编号：CAIC2026-JZC52260003-004 |
| --- | --- |
| 2 | 设备名称：验证试验室数据管理平台 |
| 3 | 数量：1套 |
| 4 | 报价： |
| 4.1 | 报价币种：人民币 |
| 4.2 | 报价方式：买方现场价（包含一切税费） |
| 5 | 交货期：合同生效起6个月完成验收（验收交付）。 |
| 6 | 交货地：成都凯天电子股份有限公司（成都市青羊区）。 |
| 7 | 设备用途及基本要求： |
| 7.1 | 设备用途：验证试验室数据管理平台用于集中整合试验室所有验证系统的验证数据，实现数据采集-存储-分析-归档全流程标准化管控，确保数据格式统一、关联溯源清晰，为新品科研校准、性能测试、可靠性验证等场景提供精准、高效的全局支撑，助力提升验证效率与数据准确性，强化验证数据深度分析，挖掘性能优化规律，为技术攻关提供数据支撑。 |
| 7.2 | 基本要求： |
| 7.2.1 | 架构与兼容性：系统稳定、响应快速、具备良好兼容性与可扩展性，便与后续功能迭代与维护。 |
| 7.2.2 | 流程规范性：覆盖验证业务从资源管理、任务排程、试验执行到报告归档的全流程闭环管理，确保操作规范、数据真实可追溯。 |
| 7.2.3 | 易用性与可靠性：用户界面友好直观，操作简易高效，运行稳定安全，可满足试验室多次验证、重复试验、流程反复执行的实际业务需求。 |
| 7.2.4 | 服务保障：提供及时到位的售后服务与技术支持，保障系统稳定运行和功能落地。 |
| 8 | 设备技术要求及主要规格参数： |
| 8.1 | 数据管理平台物理范围 |
| 8.1.1 | 物理范围：验证试验室。 |
| 8.1.2 | 数据管理平台网络部署范围：本系统部署在工控网中。 |
| 8.2 | 数据管理平台总述 |
| 8.2.1 | 功能概述：满足试验室对人员、设备、验证与信息化平台协同、高效的全流程验证模式需求。通过试验室数据管理平台将分散独立的各验证设备串联成一条高效、透明、可控的数字化验证链条，实现验证全过程（关键特性、长期稳定性、复杂环境）信息化管理，打造验证试验室运营管控平台。 |
| 8.2.2 | 数据管理平台包含：试验室验证执行系统、数据采集系统、数字化配套硬件等。 |
| 8.3 | 试验室验证执行系统技术要求 |
| 8.3.1 | 数量：1套。 |
| 8.3.2 | 系统组成：系统管理、资源管理、任务管理、数据大屏、数据统计、审批处置、产品运行数据挖掘与趋势预测。 |
| 8.3.3 | 试验室验证执行系统通用要求 |
| 8.3.3.1 | 采用B/S架构，国产化操作系统。 |
| 8.3.3.2 | 部署在工控网内，数据可通过光盘摆渡方式与买方内网已有PLM、OA系统等交互。 |
| 8.3.3.3 | 兼容火狐、Chrome、360、奇安信等主流浏览器，确保不同浏览器下系统显示一致，不出现错行、乱码等不兼容现象。 |
| 8.3.3.4 | 系统整体控制噪声小于60dB。 |
| 8.3.3.5 | 系统工作电源支持220V或380V。 |
| 8.3.3.6 | 系统总功率小于5kW，则设备自身需要使用漏电保护开关。 |
| 8.3.3.7 | 二次开发功能 |
| 8.3.3.7.1 | 提供二次开发功能，支持对系统各软件模块进行功能扩展和维护，适应不断增强的软件功能和不断扩展的业务空间，并提供接口开发方法、功能、结构描述。 |
| *8.3.3.7.2 | 提供所有定制化开发的软件模块、功能组件等源代码，并开放平台及系统接口。 |
| 8.3.3.8 | 软件基本性能指标：至少支持300用户在线，100并发用户，登录平均响应时间≤1秒。 |
| *8.3.3.9 | 系统禁止许可证（Lisences）的授权形式，系统拓展点位数量不限。 |
| 8.3.3.10 | 支持按照产品型号、验证工单号等要素条件的组合筛选及快速查询功能。 |
| 8.3.3.11 | 支持按照试验室验证需求，通过唯一标识符将试验样品的验证数据关联起来，形成完整的产品生命周期数据链。 |
| 8.3.3.12 | 数据存储要求 |
| 8.3.3.12.1 | 优先选择列存数据库。 |
| *8.3.3.12.2 | 具备数据备份与归档功能，支持包括备份频率、归档周期、保留时间等参数设置功能。 |
| 8.3.3.12.3 | 具备数据库数据快速检索，以及数据恢复到库功能。 |
| 8.3.3.12.4 | 具备存储空间分配、数据索引和检索、数据压缩与解压缩功能。 |
| 8.3.3.13 | 软件用户界面要求：界面简洁清晰、层次分明、菜单分类合理，符合试验室人员操作习惯。界面风格统一、色彩规范、关键数据、操作按钮及流程节点醒目易识别。页面响应迅速、加载流畅、数据展示直观清晰。操作逻辑简单易懂，提示信息规范明确。 |
| 8.3.4 | 试验室验证执行系统功能要求 |
| 8.3.4.1 | 总体要求：实现试验室验证业务全流程数字化管理、涵盖资源基础信息管理、验证任务创建与排程、试验过程执行与记录、试验报告自动生成与审批归档、数据可视化展示、多维度数据统计分析及验证数据深度挖掘等功能，构建覆盖验证全业务链的统一管理平台，确保试验过程规范、数据真实可追溯、业务流程闭环可控。 |
| 8.3.4.2 | 资源管理模块包括：验证设备管理、试验巡视管理、试验人员管理、试验产品管理、模板管理、试验项目管理、试验标准管理、试验报告模板管理。 |
| 8.3.4.2.1 | 验证设备管理：主要实现对试验室验证设备的全生命周期管理、状态监控、运行记录、试验程序管控及可视化监控。模块支持设备信息新增、设备信息列表集中展示，并可按设备状态、设备类型进行多维度筛选查询，实现设备资源的快速检索与统一管控。模块下设任务与状态、运行记录、试验程序管理、视频曲线监控四个子模块，同时具备完善的设备基础信息、设备操作手册管理功能。 |
| 8.3.4.2.1.1 | 任务与状态：用于集中展示设备基础信息，并实现设备运行状态、告警配置、业务记录的一体化管控。 |
| 8.3.4.2.1.2 | 运行记录：聚焦设备日常运维管理，实现设备点检、巡视、故障情况的标准化记录与统计分析。 |
| 8.3.4.2.1.3 | 试验程序管理：用于试验室验证试验程序的统一创建、管理与展示，具备程序版本管理、程序库管理（含入库审批流程）、程序上传、程序下载等功能。 |
| 8.3.4.2.1.4 | 视频曲线监控：为设备运行实时监控模块，通过数据采集与可视化展示，对每台验证设备的运行状态、参数变化及工作工况进行在线监测，直观反映设备运行情况，为试验过程监管、异常及时处置提供可视化支撑，提升设备运行管理的实时性与直观性。 |
| 8.3.4.2.1.5 | 将每台验证设备对应的操作手册以附件形式关联至对应设备档案中。 |
| 8.3.4.2.2 | 试验巡检管理：用于规范试验现场巡检工作、实现巡检过程标准化与可追溯化的重要功能模块。模块围绕巡检点位管理、巡检模板配置、巡检时间规划及巡检信息查询等核心业务场景进行设计，实现巡检工作全流程线上化管理，保障试验室试验环境、设备状态及现场安全巡检工作有序开展、有据可查。可根据买方要求，自动生成巡检记录表。 |
| 8.3.4.2.3 | 试验人员管理：实现对试验室试验人员信息的统一管理、人员排班规范化配置以及验证任务排程状态的可视化展示。模块围绕人员基础信息管理与日常排班管理两大核心业务构建，确保人员信息完整、排班规则清晰、任务执行责任明确，为试验室试验任务有序开展提供人员保障。 |
| 8.3.4.2.4 | 试验产品管理：主要实现对试验产品基础信息的标准化建档、统一维护、精准查询与集中展示，确保试验产品信息规范、完整、可追溯，为后续验证任务创建、试验执行及数据归档提供统一的产品基础数据支撑。试验产品基础信息维护支持系统内创建与外部导入两种方式。 |
| 8.3.4.2.5 | 试验模板管理：实现试验过程标准化、记录规范化的核心支撑模块，用于统一管理试验过程中各类记录模板，确保试验记录格式统一、内容规范、归档完整。模块基于原有模板体系进行精简优化，包含试验过程记录表与性能测试表两类核心模板，聚焦试验室验证业务实际需求，实现模板全生命周期管理。 |
| 8.3.4.2.5.1 | 试验过程记录表：记录试验前、试验前复核、试验中、试验后、试验后复核全流程信息。 |
| 8.3.4.2.5.2 | 性能测试表：由产品主管发起验证申请时提供，提供后统一归档至此模块。 |
| 8.3.4.2.6 | 试验项目管理：实现对各类验证试验项目的标准化建档、分类管理、信息维护与快速查询，为试验任务规划、排程执行及过程管控提供统一的项目基础数据支撑。模块支持试验项目信息新增、多维度查询、项目分类扩展及模板关联配置，实现试验项目全流程规范化管理。 |
| 8.3.4.2.7 | 试验标准管理：实现对各类试验标准文件的统一建档、规范管理、查询检索与集中展示，确保试验执行依据合规、标准统一、版本可控，为验证试验开展、试验过程管控及报告编制提供权威、准确的标准支撑。 |
| 8.3.4.2.8 | 试验报告模板管理：用于试验报告模板的统一创建、集中管理与可视化展示，确保试验报告格式规范、内容统一、归档有序，为试验报告编制、审核及归档提供标准化模板支撑。 |
| 8.3.4.3 | 任务管理模块：主要负责验证任务的创建、规划、排程、执行、完成与报告编制等全流程管理，形成任务创建、项目规划及任务排程、任务排程确认、任务执行、试验完成五大核心步骤，实现验证任务全流程简洁高效、权责清晰、闭环可控，进一步提升任务管理规范化与执行效率。 |
| 8.3.4.3.1 | 任务创建：任务创建由计划调度员负责，支持 OA导入或平台手动创建两种方式，系统对任务表单进行结构化优化，分为基本信息、大纲信息、产品信息三部分。原则上所有验证任务均来源于买方OA系统导入，但系统保留验证工程师在系统中手动创建验证任务的功能。 |
| 8.3.4.3.2 | 项目规划及任务排程 |
| 8.3.4.3.2.1 | 项目规划：项目规划模块由验证工程师负责操作，是验证任务执行前的核心配置环节，主要用于明确试验执行要素、规范试验实施依据、统一任务基础信息，确保后续试验排程、执行、记录及报告生成有据可依、标准统一。模块通过信息自动关联、字段优化精简及时间精度提升，实现项目规划高效、准确、规范。 |
| 8.3.4.3.2.2 | 任务排程：需综合考虑试验室人员排班情况、验证设备运行状态、试验项目标准执行时长等多维度约束条件，实现基于人员在岗、设备可用、试验周期的智能化、合理化、规范化排程，确保任务排程科学有序、资源匹配精准、执行计划可行。 |
| 8.3.4.3.3 | 任务排程确认：由主管领导确认验证工程师提交的排程结果。 |
| 8.3.4.3.4 | 任务执行：实现样品接收、试验过程管控、性能测试及结果复核等全流程规范化管理。为贴合试验室实际作业模式，本模块采用线下纸质记录+事后线上录入的管理模式，确保试验过程真实可追溯、操作便捷高效、数据规范统一。 |
| 8.3.4.3.4.1 | 样品接收管理：由验证工程师负责开展。试验样品送达试验室后，验证工程师依据任务信息对样品（型.号、数量、状态、标识）、测试设备等信息进行人工核对与核验，确认样品信息准确无误、符合试验要求后，在系统中完成样品确认操作，同步更新任务执行状态，为后续试验开展奠定基础。 |
| 8.3.4.3.4.2 | 试验过程执行：采用线下纸质记录+事后线上录入模式，具备设备启动/停止功能以自动记录运行时长。试验过程记录表涵盖全阶段内容（试验前、试验前复核、试验中、试验后、试验后复核）。 |
| 8.3.4.3.4.3 | 性能测试管理：模块涵盖性能测试与测试复核两大功能环节。测试人员需先通过纸质形式填写性能记录表，记录测试数据与结果，待测试完成后再统一录入系统，实现测试过程可追溯，测试结果可复核。 |
| 8.3.4.3.5 | 试验中断管理 |
| 8.3.4.3.5.1 | 若试验过程中出现产品异常、设备故障等情况，验证工程师可在系统审批处置模块中发起试验中断申请，实现试验异常上报、审批、处置、记录全流程线上管理，保障试验过程安全、可控、可追溯。 |
| 8.3.4.3.5.2 | 设备故障处置规则：试验过程中发现设备故障时，需执行试验中断。设备故障分为三种处置场景：第一种，设备故障恢复后，可选择继续试验或重新开始试验。第二种，更换能实现相同试验环境的设备后，可选择继续试验或重新开始试验。第三种，当前设备故障后，验证工程师发起试验变更，调整试验执行顺序与对应设备，先执行其他试验，待该项目条件满足后再执行此试验项目。 |
| 8.3.4.3.5.3 | 试验中断后，若选择重新开始，第一次执行完成的数据作为历史数据留存，当前正常执行的数据（需与历史数据区分）纳入报告。若选择继续试验，则不存在历史数据，以暂停前、恢复后的全部数据作为报告内容。 |
| 8.3.4.3.5.4 | 产品故障处置规则：试验过程中发现产品故障时，需要进行试验中断。故障恢复后可，可选择继续执行该项目或重新执行该项目。若选择重新执行，则可从之前执行过的试验项目开始全部重新执行。 |
| 8.3.4.3.5.5 | 已执行过的数据作为历史数据留存，本次正常执行的数据纳入报告（含历史数据）。 |
| 8.3.4.3.5.6 | 试验任务暂停：试验过程中可对整个试验任务进行暂停，任务暂停后，解除对所有资源的占用； |
| 8.3.4.3.5.7 | 恢复后，前面的已执行的项目保留，并支持修改人员、设备等信息；未执行项目可以实现整体顺延方式，并需要人进行判定是否接受任务重叠，若接受，则正常顺延，若不接受，需要单项调整设备及人员。 |
| 8.3.4.3.6 | 试验完成 |
| 8.3.4.3.6.1 | 试验报告自动生成：调用资源管理模块的报告模板，一键生成初稿，关联试验数据、产品信息、设备信息等。 |
| 8.3.4.3.6.2 | 试验报告编制与归档审批：验证工程师完善初稿后提交至审批处置模块，完成审核、复核、批准及归档。 |
| 8.3.4.3.6.3 | 试验样机归档通知：报告提交审批后，系统触发通知，由计划调度员告知产品主管取回样机。 |
| 8.3.4.4 | 数据大屏模块：通过多屏联动、动态数据刷新、分类统计呈现等方式，实现对试验室验证业务运行状态、设备资源使用情况、项目执行进度及重点任务的集中监控。 |
| 8.3.4.4.1 | 基本要求： |
| 8.3.4.4.1.1 | 实时性：关键数据自动刷新，确保展示信息与业务状态一致。 |
| 8.3.4.4.1.2 | 可视化：采用图表、颜色区分、列表可视化等方式，使数据更易理解。 |
| 8.3.4.4.1.3 | 追溯性：支持点击查看详细任务、设备或人员信息，实现数据深度查询。 |
| 8.3.4.4.1.4 | 统一管理：多屏联动，信息互补，全面覆盖试验室业务监控需求。 |
| 8.3.4.5 | 数据统计模块：主要围绕验证任务、成本结算、试验报告、设备资源及试验人员等关键维度进行多维度统计、分析与可视化展示。模块通过数据汇总、智能统计、多维查询及导出功能，实现试验室验证业务运行情况、资源使用效率及成本管控的全面量化分析，为管理决策提供数据支撑，模块包含：任务统计、成本结算统计、试验报告统计、设备统计、人员统计五大核心功能。 |
| 8.3.4.5.1 | 基本要求： |
| 8.3.4.5.1.1 | 数据全面化：覆盖任务、成本、报告、设备、人员五大核心统计维度。 |
| 8.3.4.5.1.2 | 查询便捷化：提供多条件组合查询，支持数据导出与外部引用。 |
| 8.3.4.5.1.3 | 决策支撑化：通过数据统计与分析，呈现业务运行态势与资源使用效率。 |
| 8.3.4.5.1.4 | 管理透明化：实现试验业务、设备资源、人员成本的量化管理与数据追溯。 |
| 8.3.4.6 | 系统管理模块：负责平台整体架构配置、权限体系管控、用户信息维护及系统基础参数设置，为平台稳定运行、权限安全、业务规范化提供底层保障。模块包含部门管理、菜单管理、角色管理、用户管理、系统设置五大核心功能，实现平台组织架构、权限体系、菜单结构、用户信息及展示配置的统一管理与灵活配置。 |
| 8.3.4.6.1 | 基本要求： |
| 8.3.4.6.1.1 | 构建标准化、层级化的组织架构，实现部门管理规范化。 |
| 8.3.4.6.1.2 | 建立统一、灵活、可扩展的菜单体系，适配业务功能迭代。 |
| 8.3.4.6.1.3 | 形成权责清晰、分级管控的角色权限体系，保障平台安全运行。 |
| 8.3.4.6.1.4 | 实现用户信息统一管理、精准赋权，确保操作可追溯、责任可落实。 |
| 8.3.4.6.1.5 | 支持重点任务与大屏展示个性化配置，提升平台管理效能与可视化水平。 |
| 8.3.4.7 | 审批处置模块：主要负责试验业务流程中的异常中断、模板升版、返工处理及试验报告审批等核心环节的线上化与规范化管理。模块通过流程追溯、权限审批、节点管控等功能，确保试验室验证业务在执行过程中出现异常、版本变更或质量管控时，能够有序、合规、可追溯地完成处置流程。 |
| 8.3.4.7.1 | 基本要求： |
| 8.3.4.7.1.1 | 规范流程：统一中断、升版、返工、报告审批流程，实现处置标准化。 |
| 8.3.4.7.1.2 | 全程可追溯：所有处置动作、审批记录、变更内容均留痕可查。 |
| 8.3.4.7.1.3 | 保障质量：通过审批与复核机制，确保试验过程与报告质量合规。 |
| 8.3.4.7.1.4 | 提升效率：线上化流程协同，减少人工沟通，加快处置与审批速度。 |
| 8.3.4.7.1.5 | 支持管控：为试验室质量管理、流程优化及合规审计提供数据基础。 |
| 8.3.4.8 | 产品运行数据挖掘与趋势分析模块：包含分析算法库管理、验证数据对比分析、验证数据专业化分析三个子模块。 |
| 8.3.4.8.1 | 分析算法库管理 |
| 8.3.4.8.1.1 | 分析算法管理：系统构建一个完善的验证分析算法库管理模块，具备全面的算法管理功能，涵盖分类、查询、添加、删除及更新等操作，确保算法资源的有效管理与利用。 |
| 8.3.4.8.1.2 | 算法分类管理：系统支持通过树状方式，对系统内已有的各类算法进行分类管理，包括分类树管理、分类属性管理、分类数据检索等功能。 |
| 8.3.4.8.1.3 | 分析算法调用：系统支持接口调用系统分析算法，支持并行计算和分布式计算，支持实时分析功能。 |
| 8.3.4.8.1.4 | 算法结构集成：系统支持算法注册与集成功能、算法管理、算法调用于执行等功能，预留如大数据模型嵌入接口。 |
| 8.3.4.8.2 | 数据对比分析 |
| 8.3.4.8.2.1 | 多组数据对比：系统支持参数选择、参数时间同步、时间平移、纵向缩放等管理功能，支持对多组验证数据进行对比，包括同一批次的纵向（例如不同版本）和横向（如常温、振动、高低温）验证数据的比对，以及不同批次的数据对比，同时根据对比结果提供曲线图展示功能，提供全面、深入的数据分析视角。 |
| 8.3.4.8.2.2 | 历史数据对比：系统支持用户自行增加特征参数或统计信息，提供连续时间上的曲线显示，同时将信息存储至数据库中，可作为参数选择后展示。系统能够针对同一验证项目、验证特性和验证任务，进行历次验证的统计、结果比对、数据比对以及趋势分析等工作，根据对比结果提供曲线图展示功能，有助于揭示验证数据的变化规律和趋势，为后续的改进和优化提供有力依据。 |
| *8.3.4.8.2.3 | 数据分析图形化：系统的验证数据分析模块提供多种常用的图形绘制功能，包括柱状图、饼图、区域图、云图等，支持数据量≥100万时自动缩放、避免故障点被隐藏、放大固定区域功能，用户可使用不同类型的图以及选择筛选条件适配相应的数据分析需求，根据不同分析图的特点展示试验数据的分析结果，直观清晰地展示和分析验证数据。 |
| 8.3.4.8.2.4 | 自定义算法集成：系统具备集成用户自定义算法的能力，支持调用算法库中的算法来对验证数据进行分析，并且能够将分析结果以图形化的形式进行展示，增强了数据分析的灵活性和可视化效果。 |
| 8.3.4.8.3 | 数据专业化分析 |
| 8.3.4.8.3.1 | 数据推测预测分析：系统支持依据验证数据及验证场景进行关联，能够提供特征参数工况趋势的监控与回归预测（开放算法管理功能，后续用户可自行更改调整），以实现更加精准和全面的数据分析。 |
| 8.3.4.9 | 信息系统集成 |
| 8.3.4.9.1 | 与买方试验检测过程控制管理平台集成：系统预留与需方已有试验检测过程控制管理平台对接接口，用于二次开发和统一管控。 |
| 8.3.4.9.2 | 与买方大数据嵌入接口集成：系统预留大数据模型嵌入接口，用于大数据模型算法嵌入及开发。 |
| 8.3.4.9.3 | 与数据采集系统集成 |
| 8.3.4.9.3.1 | 试验室验证执行系统接口开发：接收来源于数据采集系统的验证过程数据。 |
| 8.3.4.9.3.2 | 数据采集系统集成：上传验证过程数据。 |
| 8.4 | 数据采集系统 |
| 8.4.1 | 技术要求： |
| 8.4.1.1 | 对验证设备数据全面采集，被采集的设备均为买方提供的现有设备。 |
| 8.4.1.2 | 支持自动采集、单次导入、批次导入、人工录入等多种采集模式。 |
| *8.4.1.3 | 支持采集频率配置功能，支持≥100Hz的采集频率。 |
| 8.4.1.4 | 支持结构化数据（不限于CSV、TXT等格式）、半结构化数据（不限于JSON、XML、HTML等格式）、非结构化数据（不限于文本数据、图片等）的存储、查看与归档管理。 |
| 8.4.2 | 设备接口验证程序： |
| 8.4.2.1 | - 支持连接不同类型的设备和系统，包括传感器、仪器仪表、PLC等。 |
| 8.4.2.2 | - 支持各类常用工控协议，程序可独立运行。 |
| 8.4.2.3 | - 支持从多个设备和系统中采集数据，满足数据集成和分析需求。 |
| 8.4.3 | 数据采集系统集成涉及的所有接口开发与采集硬件由卖方负责，不应产生其他任何费用。 |
| 8.4.4 | 试验室设备工位共13个。 |
| 8.4.5 | 已有设备清单如下： - XXX验证平台1 1台 - XXX验证平台2 1台 - XXX验证平台3 1台 - XXX验证平台4 1台 - XXX验证平台5 1台 - XXX验证平台6 1台 - XXX验证平台7 1套 - XXX验证平台8 1台 - XXX验证平台9 1台 - XXX验证平台10 1台 - XXX验证平台11 1台 - XXX验证平台12 1台 - XXX验证平台13 1台 |
| 8.5 | 数据采集要求 |
| 8.5.1 | 设备工位专用数据采集要求：支持自动数据采集和手动数据导入功能。 |
| 8.5.2 | 需采集数据的验证设备信息 |
| 8.5.2.1 | XXX验证平台1 |
| 8.5.2.1.1 | 设备自动采集：压力、温度、脉冲曲线。 |
| 8.5.2.1.2 | 设备接口形式：以太网、USB。 |
| 8.5.2.1.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.2 | XXX验证平台2 |
| 8.5.2.2.1 | 设备自动采集：试验报告。 |
| 8.5.2.2.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.2.2.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.3 | XXX验证平台3 |
| 8.5.2.3.1 | 设备自动采集：试验报告。 |
| 8.5.2.3.2 | 设备接口形式：手工导入。 |
| 8.5.2.3.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.4 | XXX验证平台4 |
| 8.5.2.4.1 | 设备自动采集：测试报告。 |
| 8.5.2.4.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.2.4.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.5 | XXX验证平台5 |
| 8.5.2.5.1 | 设备自动采集：测试报告。 |
| 8.5.2.5.2 | 设备接口形式：手工导入。 |
| 8.5.2.5.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.6 | XXX验证平台6 |
| 8.5.2.6.1 | 设备自动采集：温度应变数据/曲线图。 |
| 8.5.2.6.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.2.6.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.7 | XXX验证平台7 |
| 8.5.2.7.1 | 设备自动采集：手动转换为TXT、JPG格式。 |
| 8.5.2.7.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.2.7.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.8 | XXX验证平台8 |
| 8.5.2.8.1 | 设备自动采集：JPG。 |
| 8.5.2.8.2 | 设备接口形式：以太网。 |
| 8.5.2.8.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.9 | XXX验证平台9 |
| 8.5.2.9.1 | 设备自动采集：力、应变、频率等参数信息。 |
| 8.5.2.9.2 | 设备接口形式：RS485、以太网、USB3.0。 |
| 8.5.2.9.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.10 | XXX验证平台10 |
| 8.5.2.10.1 | 设备自动采集：力、应变、频率等参数信息。 |
| 8.5.2.10.2 | 设备接口形式：RS232、RS485、以太网、Modbus协议。 |
| 8.5.2.10.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.11 | XXX验证平台11 |
| 8.5.2.11.1 | 设备自动采集： 测试时间、进出口温度、各校准点温度、实时状态监控、报警信息等参数信息。 |
| 8.5.2.11.2 | 设备接口形式：TCP/IP、RS232或RS485。 |
| 8.5.2.11.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.12 | XXX验证平台12 |
| 8.5.2.12.1 | 设备自动采集：力、应变、频率等参数信息。 |
| 8.5.2.12.2 | 设备接口形式：RS232、RS485、以太网、Modbus协议。 |
| 8.5.2.12.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.5.2.13 | XXX验证平台13 |
| 8.5.2.13.1 | 设备自动采集： 测试时间、温度信息、振动相关信息、流量、进出口温度、冷却介质压力、交变压力波形、设备状态信息、报警记录等信息。 |
| 8.5.2.13.2 | 设备接口形式：TCP/IP、 RS232或RS485。 |
| 8.5.2.13.3 | 数据采集频率：按买方需求执行。 |
| 8.6 | 数字化配套硬件 |
| 8.6.1 | 范围：显示大屏、数据采集与存储服务器、应用服务器、控制终端、全自动光盘打印刻录一体机、黑白激光打印机、交换机、摄像头、网络敷设、机柜、工位桌。 |
| 8.6.2 | 显示大屏 |
| 8.6.2.1 | 数量：6台。 |
| 8.6.2.2 | 屏幕尺寸：2个100英寸、4个75英寸。 |
| 8.6.2.3 | 分辨率：超高清4K。 |
| 8.6.2.4 | 信号源接口：HDMI/DVI/VGA/DP。 |
| 8.6.2.5 | 配套要求：每台大屏均配置专用立式落地支架，支架满足对应尺寸显示屏的承重、结构稳固、安装可靠。 |
| 8.6.2.6 | 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。 |
| 8.6.3 | 数据采集与存储服务器 |
| 8.6.3.1 | 数量：1台，用于数据采集与存储，国产品牌，满足国产化要求。 |
| 8.6.3.2 | CPU：国产化处理器，处理器≥2颗，单颗≥32核，主频≥2.5GHz。 |
| 8.6.3.3 | 内存：≥2*32GB DDR4。 |
| 8.6.3.4 | 硬盘：≥8*16TB SATA硬盘，硬盘转速≥7200转/分钟，接口类型为SATA接口。 |
| 8.6.3.5 | RAID控制器：支持RAID0RAID0/1/10/5/6级别阵列功能。 |
| 8.6.3.6 | 电源模块：配置≥2*900W交流冗余电源，支持热插拔。 |
| 8.6.3.7 | 操作系统：正版国产操作系统。 |
| 8.6.3.8 | 数据库：正版国产数据库。 |
| 8.6.3.9 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统安装运行，适配国产化通用操作系统、数据库、中间件。拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.4 | 应用服务器 |
| 8.6.4.1 | 数量：1台，用于应用和接入大数据，国产品牌，满足国产化要求。 |
| 8.6.4.2 | CPU：国产化处理器，≥2颗，单颗≥32核，主频≥2.5GHz。 |
| 8.6.4.3 | 内存：配置≥4*32GB DDR4。 |
| 8.6.4.4 | 系统盘：≥2块固态硬盘960GB SSD。 |
| 8.6.4.5 | 其他盘：≥4块机械硬盘8TB HDD。 |
| 8.6.4.6 | 网卡：≥4个千兆自适应网络接口，≥2个10GE光口。 |
| 8.6.4.7 | 显卡：2*64G，满足国产化要求。 |
| 8.6.4.8 | 配置Raid卡，支持RAID 0/1/5/6/50/60。 |
| 8.6.4.9 | 电源：双电源，热插拔高效，冗余电源模块。 |
| 8.6.4.10 | 国产服务器操作系统。 |
| 8.6.4.11 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统安装运行，适配国产化通用操作系统、数据库、中间件。拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.5 | 控制终端 |
| 8.6.5.1 | 数量：2台。 |
| 8.6.5.2 | CPU：优先使用兆芯KX-6780A同档次及以上品牌国产化CPU处理器，核心数≥8核，主频≥2.7GHz。 |
| 8.6.5.3 | 内存：16GB DDR4以上。 |
| 8.6.5.4 | 硬盘：≥2TB SATA。 |
| 8.6.5.5 | 显卡：≥1GB。 |
| 8.6.5.6 | 显示器：≥32英寸。 |
| 8.6.5.7 | 其他：采用网线连接，不带WIFI、5G功能。 |
| 8.6.5.8 | 国产化及保密要求：支持国产化通用操作系统安装运行，适配国产化通用操作系统、数据库、中间件。拆除WIFI、蓝牙等无线模块。 |
| 8.6.6 | 全自动光盘打印刻录机一体机 |
| 8.6.6.1 | 数量：1台 |
| 8.6.6.2 | 刻录规格：支持DVD、CD、BD等格式光盘。 |
| 8.6.6.3 | 接口：USB3.0数据传输。 |
| 8.6.6.4 | 可管理光盘数≥50，单倍刻录速度≥1.9MB/s。 |
| 8.6.6.5 | 打印技术：支持全自动彩色喷墨打印，盘面打印清晰度高。 |
| 8.6.6.6 | 取盘技术：支持机械手自动取盘、放盘、送盘、出盘等流程。 |
| 8.6.6.7 | 支持盘面自定义打印，如名称、时间、编号等。 |
| 8.6.6.8 | 提供B/S或C/S架构打印刻录系统，支持国产操作系统。 |
| 8.6.6.9 | 提供各类SDK开发包，可快速进行开发对接。 |
| 8.6.6.10 | 支持第三方应用调用API接口方式提交刻录任务。 |
| 8.6.6.11 | 刻录机身份验证：支持刷卡或账号密码登录。 |
| 8.6.6.12 | 硬件设备均不能有WIFI、蓝牙、红外等无线功能模块，所安装设备系统无病毒木马。 |
| 8.6.7 | 黑白激光打印机 |
| 8.6.7.1 | 内存：≥512MB。 |
| 8.6.7.2 | 单面打印速度：≥35页/分钟。 |
| 8.6.7.3 | 双面打印速度：≥20页/分钟。 |
| 8.6.7.4 | 采用鼓粉分离设计，易更换，降低长期使用成本。 |
| 8.6.7.5 | 网络功能：配置千兆有线网络接口（RJ45），支持多人共享打印与远程管理。 |
| 8.6.7.6 | 配套要求：鼓组件*2、粉盒*8。 |
| 8.6.7.7 | 硬件设备均不能有WIFI、蓝牙、红外等无线功能模块，所安装设备系统无病毒木马。 |
| 8.6.8 | 摄像头 |
| 8.6.8.1 | 数量：12个。 |
| 8.6.8.2 | 像素：像素不低于400万。 |
| 8.6.8.3 | 供电方式：POE供电。 |
| 8.6.8.4 | 存储：1个月。 |
| 8.6.9 | 交换机 |
| 8.6.9.1 | 数量：3个。 |
| 8.6.9.2 | 结构：标准机架式，高度≤1U。 |
| 8.6.9.3 | 类型：网管型。 |
| 8.6.9.4 | 端口：包含≥8口、≥24口、≥48口千兆自适应电口机型，每台均配置≥4个千兆SFP光口（配套提供同数量千兆SFP光模块，光模块规格满足现场传输距离及组网要求）。 |
| 8.6.9.5 | 供电：交流供电。 |
| 8.6.9.6 | 性能：交换容量、包转换率满足千兆线速转发要求。 |
| 8.6.9.7 | 采用国产化芯片。 |
| 8.6.10 | 网络敷设 |
| 8.6.10.1 | 包含验证设备联网及验证环境数据采集所需网络敷设的施工费用。 |
| 8.6.10.2 | 提供满足系统正常运行所必备的附件。 |
| 8.6.11 | 机柜 |
| 8.6.11.1 | 数量：1。 |
| 8.6.11.2 | 提供安装放置交换机的安装架或机柜。 |
| 8.6.12 | 工位桌 |
| 8.6.12.1 | 数量：4。 |
| 8.6.12.2 | 类型：防静电工作台。 |
| 8.6.12.3 | 提供放置控制终端的工位桌，用于操作控制大屏、任务管理、结果反馈等。 |
| 8.6.12.4 | 规格尺寸：长1800mm*宽800mm*高750mm。 |
| 8.6.12.5 | 桌面材质：防静电垫。 |
| 8.6.12.6 | 框架材质：钢材、木材。 |
| 8.7 | 系统硬件选型通用要求 |
| 8.7.1 | 服务器、显示大屏、控制终端、交换机、全自动光盘打印刻录一体机、黑白激光打印机、摄像头等设备在满足应用系统使用需求的前提下，优先选用国产化产品，均不能有WIFI、蓝牙、红外等无线功能模块。 |
| 8.7.2 | 连入工控网的计算机、上位机等带有操作系统的终端设备所使用的操作系统支持适配国产操作系统，若有其他系统需取得买方认可。 |
| 8.7.3 | 计算机操作系统为正版授权。 |
| 8.7.4 | 工控网网线及相关标示采用灰色，网线选用六类网线。 |
| 9 | 随机标准附件 |
| 9.1 | 验收时提供设备满足正常使用必备的随机附件。 |
| 9.2 | 验收时提供设备易损件清单。 |
| 10 | 技术资料 |
| 10.1 | 提供装箱单/送货单：纸质1套。 |
| 10.2 | 提供出厂合格证：纸质1套。 |
| 10.3 | 提供设备铭牌（贴设备上）。 |
| 10.4 | 提供出厂检测报告：纸质1套。 |
| 10.5 | 提供使用说明书：纸质1套。电子文档：1套。 |
| 10.6 | 提供设备组成表：纸质1套。电子文档：1套。 |
| 10.7 | 提供维修手册：纸质1套。电子文档：1套。 |
| 10.8 | 提供保养手册（含日常点检、二级保养或三级保养）：纸质1套。电子文档：1套。 |
| 10.9 | 提供设备易损件清单、备件清单（含牌号及生产厂家及联系方式）：纸质1套。 |
| 10.10 | 提供外购件清单：纸质1套。 |
| 10.11 | 提供外购件说明书和合格证。进口外购件需提供原产地证明：纸质1套，合格证应为原件。 |
| 10.12 | 提供培训计划（不少于3次）：纸质1套。 |
| 10.13 | 提供培训教材：纸质1套。电子文档：1套。 |
| 10.14 | 提供培训记录表：纸质1套，签字。 |
| 10.15 | 提供二次开发接口文件：电子文档1套。 |
| 10.16 | 提供软件安装程序（光盘/U盘）：电子文档2套。 |
| 10.17 | 提供软件源程序（光盘/U盘）：电子文档2套。 |
| 10.18 | 提供软件授权/软件许可协议：纸质1套。 |
| 10.19 | 提供软件无病毒承诺书：纸质1套。 |
| 10.20 | 提供设备无病毒、无USB插拔记录、无上网记录、不带无线上网、无线红外和GPS功能的承诺书或自检报告：纸质1套。 |
| 10.21 | 提供验收测试记录表：纸质1套，双方测试人员签字。 |
| 10.22 | 提供详细实施计划、详细设计方案、系统配置文档、系统集成方案和二次开发方案及指导书、功能开发说明书及单元测试报告、用户测试报告、验收大纲、研制总结各1套。 |
| 10.22.1 | 详细实施计划：签订合同后按照合同规定确定项目启动时间，明确项目组人员。卖方编制《验证试验室数据管理平台详细实施计划》，明确项目WBS，明确项目阶段性目标和交付物。 |
| 10.22.2 | 详细设计方案：卖方投标时应提供初步设计方案。合同签订后10个工作日内提供详细设计方案。卖方提交详细设计方案10个工作日内需通过方案评审。详细设计方案经买方评审三次未通过的，买方有权终止合同，并要求卖方退回全部预付款。 |
| 10.22.3 | 系统配置文档：根据详细设计方案完善系统配置，提交系统配置文档。 |
| 10.22.4 | 系统集成方案和二次开发方案及指导书：根据详细设计方案进行开发和系统集成，提交系统集成方案和二次开发方案及指导书。 |
| 10.22.5 | 功能开发说明书及单元测试报告：详细单元测试后提供功能开发说明书及单元测试报告。 |
| 10.22.6 | 用户测试报告：关键用户测试开发的各种系统功能需求后提供用户测试报告。 |
| 10.22.7 | 验收大纲：卖方需在设备交付前15个工作日向买方提供中标设备的验收大纲。经双方评审通过生效。 |
| 10.22.8 | 研制总结：设备验收后30个工作日之内，卖方须提交设备研制总结，经买方评审作为资料的一部分。 |
| 11 | 设备安装调试 |
| 11.1 | 卖方自行组织人财物，完成设备卸车、转运、就位安装、二次配接、调试，整个过程产生的一切费用计入投标总价。 |
| 11.2 | 安装过程所需的基本条件由买方完成，含水电气一次配接、破墙、地基、接地极、温湿度要求等。 |
| 11.3 | 安装周期：在设备到达买方现场后，自买方通知卖方起，2个月内，卖方必须负责完成安装调试，达到买方正常使用需求。 |
| 11.4 | 买方现场现有水电气的安装条件： 水：不需要用水。 气：不需要用气。 电：电源已接入设备附近动力配电箱。（二次配接需要有一定的安全余量，电缆的长度考虑安装余量）。 网络：网线已接入楼层墙面。 |
| 11.5 | 卖方负责对软件及系统设备的安装调试，直至能正常使用。 |
| 11.6 | 安装过程不应产生任何异常。如不能正常安装，卖方应在七个工作日内免费更换合格的符合要求的软硬件。 |
| 11.7 | 安装时需要有卖方人员陪同，并提前培训安装步骤，并交付安装说明书。 |
| 12 | 验收 |
| 12.1 | 验收标准：具体按验收大纲规定验收。 |
| 12.2 | 原厂报告：出具原厂设备出厂检测报告一份。 |
| 12.3 | 终验收：完成设备安装、调试后（在买方工厂），进行最终验收，同时进行操作、维修等技术培训，验收合格后双方签字生效。 |
| 13 | 培训要求： |
| 13.1 | 培训时间：系统上线后，卖方应进行不少于3次免费的技术培训，包含设备操作、软件操作、设备维护、软件维护等内容。每次培训时间不少于3个工作日。 |
| 13.2 | 基础培训：包括产品介绍、系统操作、系统管理等课程，卖方向买方系统使用人员面授培训课程，完成上述培训。卖方需为买方项目核心团队和关键用户提供标准功能培训，以便相关人员掌握产品的基本功能。 |
| 13.3 | 业务流程培训：卖方顾问在整个项目实施过程中，在设计阶段需传授业务流程知识，此项工作需结合项目实施过程进行。 |
| 13.4 | 系统配置、维护培训：卖方在上线运行、维护期间对买方运维团队完成系统配置、系统维护培训，保证买方在维护期后能够独立维护、配置系统，同时编制适用于买方系统的运维手册（非官方手册）。 |
| 13.5 | 系统数据库管理培训，卖方提供对系统数据库的管理、使用培训，保证买方在后期能实现对系统数据库的日常管理维护工作。同时编制系统安装、备份、还原说明书。 |
| 13.6 | 卖方负责提供符合买方要求的培训材料。 |
| 13.7 | 二次开发培训，卖方对买方二次开发人员进行开发培训，保证买方能够独立进行的二次开发，同时编制二次开发说明指导书。 |
| 13.8 | 整个培训学时不得少于50学时，以达到买方认定的培训效果为准。 |
| 13.9 | 每次培训开始前由卖方向买方提供《培训计划书》及培训资料，买方负责提供培训场地及设备，并安排好受训人员工作。 |
| 13.10 | 根据买方需求，分多角色多次对业务用户进行全面培训，保证培训质量。同时，在上线运行期间视情况进行单独培训。并交付相应的培训资料和培训效果（培训考试）作为项目实施开发的重要文档。 |
| 14 | 售后技术支持与维护 |
| 14.1 | 系统验收合格后卖方必须提供为期1年的质量保证，质保期内提供免费的系统维护和系统补丁升级服务。 |
| 14.2 | 售后服务项还包括系统故障、代码BUG以及买方提出的基于人性化操作、系统防错、功能完善、优化等需求。 |
| 14.3 | 当软件使用发生故障时，买方技术人员对故障现象和信息进行详细的观察记录，并通过电话或E-MAIL通报给卖方，卖方应于2小时内做出响应并进行电话指导，如电话指导仍不能解决，卖方应派技术人员于24小时内到现场进行故障会诊，确认合适的方案并指导买方人员进行现场操作，排除故障。由于软件原因的系统DOWN机，卖方需要在8小时之内到达现场，24小时内解决。非系统故障问题，响应时间不得超过6小时。 |
| 14.4 | 如果买方在后期使用过程中发现由于软件固有缺陷或者二次开发的代码BUG引起的功能不全或功能丧失，卖方应终身免费维护，直至软件运行正常。 |
| 14.5 | 服务器及控制上位机提供3年存储部件保留服务（含硬盘、内存、闪存、主板等包含存储部件的硬件）。 |
| 14.6 | 卖方定期发布程序补丁，当软件版本变动时，应及时（一周内）通知买方并提供免费升级服务，协助用户尽快掌握升级后的产品特性及使用操作。 |
| 14.7 | 在售后服务期内对用户二次开发的程序、数据模型，可提供专业人员进行开发指导，安装和调试。对用户的二次开发人员，定期的发送技术资料和文档。 |
| 14.8 | 在售后服务期内卖方提供系统安装调试全过程的技术支持。 |
| 15 | 包装要求：适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸。 |
| 16 | 其他要求 |
| 16.1 | 安全保密要求：卖方应保证设备的系统无病毒、无USB插拔记录、无上网记录，设备无定位功能及无线数据传输功能，卖方所提供的软件必须是干净、无病毒、不能盗取客户数据和信息的安全软件。 |
| 16.2 | 卖方实施人员需与买方签保密协议，确保国家秘密和买方敏感信息的安全，不得将买方信息透露给第三方。 |
| 16.3 | 卖方派到买方现场的技术人员必须遵守买方的其它保密要求，不得向参与该项目以外的人员透露买方的相关信息。 |
| 16.4 | 卖方实施人员进场之后需要进行保密培训，在实施时严格遵守保密要求。 |
| 16.5 | 卖方派到买方现场的技术人员必须在买方的工作人员的监督下进行对软件进行安装、维护、升级等相关工作，不得进行与该软件无关的其它操作。卖方派到买方现场的技术人员不能有拍照、记录买方服务器、计算机设备信息等违规行为。 |
| 16.6 | 卖方实施人员不得将买方的项目信息（包括主数据、业务数据、系统配置等）作为参考向第三方介绍。 |
| 16.7 | 卖方在任何时候不得以任何理由远程收集买方系统运行信息。 |
| 16.8 | 质保期内，由卖方二次开发BUG或者其它原因，造成系统部分功能无法使用，应及时响应并修复，如果长时间没有进行修复，由此造成的损失由卖方承担。 |
| 16.9 | 开放所有数据采集接口和协议。 |
| 16.10 | 卖方在设备入厂后，协助买方完成信息设备基础信息梳理和完善，形成设备台账。台账要素包括但不限于：编号、名称、型号、密级、用途、所属部门、放置地点、责任人、硬盘序列号或介质序列号、IP地址、MAC地址、操作系统安装日期、启用时间、使用情况等。 |
| 16.11 | 严格按照电气安全规范进行网络布线施工，所有线缆、插座、开关均采用合格产品，避免私拉乱接。 |
| 16.12 | - 服务器、网络设备采用独立、稳定、带过载保护的供电回路并具备良好散热性能，杜绝超负荷用电，保障系统安全稳定运行。 |
| 16.13 | - 网络施工、设备安装产生的包装材料、废线缆等分类收集、规范处置，不随意丢弃。 |
| 16.14 | - 布线施工做到横平竖直、固定规范，避免地面走线杂乱造成绊倒风险。 |
| 16.15 | - 其他未尽事项由双方协商解决。 |

- 商务条款

| 序号 | 比选主要商务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人将比选货物的“比选开标一览表、分项报价表”单独密封。 1.比选价格分列出比选货物型号规格、数量、单价、总价； 2.列出比选货物到达用户地所需包装、运输费、保险费等； 3.分列出安装、调试、检验等所需费用； 4.比选文件技术部分和商务部分构成比选文件的整体。 |  |
| 2 | 比选申请人保证将此货物安全运抵比选邀请人工厂内。 |  |
| 3 | 交货期：合同生效起6个月完成验收（验收交付）。 |  |
| *4 | 比选申请人取得中选资格后，不得将本项目分包或委托第三方实施。 |  |
| *5 | 比选申请人应承诺所比选的货物均为比选邀请人所要求的厂家原装正品货物。 |  |
| *6 | 付款方式： 1)货物到货且终验收合格，乙方向甲方一次提供合同全额增值税专用发票后，付合同总额的95%； 2)质保期届满无质量问题、同时乙方无任何违约行为，付合同总额的5%；若乙方向甲方提供有效期与质保期一致的银行保函，甲方可将前述金额支付乙方。 |  |
| 7 | 质保及售后服务要求：见比选邀请文件第三章第14条。 |  |
| 8 | 技术资料：见比选邀请文件第三章第10条。 |  |
| 9 | 比选申请人资质文件，见比选邀请文件第二章第二项，以下条款必须满足 |  |
| *9.1 | 比选申请人有效的营业执照(或具有同等法律效力的证明文件）。 |  |
| *9.2 | 如比选申请人是代理商，需提供制造商颁发的销售授权证书。 |  |
| *9.3 | 如比选申请人签字代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权书及被授权人身份证复印件。 |  |
| 10 | 提供基本账户开户许可证或由基本账户银行出具的基本账户信息证明。 |  |
| 11 | 提供廉洁承诺书。 |  |
| 12 | 单位负责人、股东及高管的亲属和其他特定关系人在凯天公司或凯天所属单位任职情况申报表。 |  |

- 合同格式

# 设备软件采购合同

甲方（买方）：成都凯天电子股份有限公司

乙方（卖方）：

1 合同标的（产品）

| 产品名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 |  | 含税总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（人民币） |  | 大写：XX |  |  |  |  | 小写：XX元 |  |  |

1.1 产品的质量标准，按     执行。

1.2 乙方向甲方提供的产品应当符合本合同约定的要求及《产品质量法》的有关规定并且应当是全新的、未使用过的、原厂生产的合格产品。

1.3 安装调试完毕的产品，应当满足甲方需求，能够正常运转。

2 合同价款和支付

2.1 本合同总价款包括但不限于 成本、利润、供货周期内的价格波动、税金、验收、保险、运输、包装、卸车、就位、开箱、二次配接、安装调试、因质量问题引起的维修 等乙方完成本合同内容甲方应支付的全部费用。在本合同履行过程中，甲方增加采购产品数量的，价格按本合同约定价格执行。

2.2 甲方采用如下方式进行付款：      。

3 产品的交付及安装

3.1 合同生效之日起            ，乙方应完成产品的安装调试且甲乙双方签署验收合格文件。

3.2 交货地点： 甲方指定 。

3.3 产品安装调试完毕并验收合格前产品毁损灭失的风险由乙方承担。

3.4 乙方负责产品的包装，包装应确保货物安全，装卸、运输方便，符合安全、环保、卫生标准要求，由此产生的费用由乙方承担，且包装物不予回收。

3.5乙方应做好产品安装调试期间的安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患。

4 产品的验收

4.1 外观验收：乙方交付的产品到达甲方指定地点后，甲乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、外观、随付单证（如质量检测报告、产品合格证书、保修单、使用说明书）等进行清点。

4.2 最终验收：产品到货清点完毕后，乙方对产品进行安装调试，甲乙双方代表到现场按照合同约定进行验收，以双方签署的验收合格文件作为结算依据。最终验收涉及第三方检定的，乙方应同时提交甲方认可的检定机构出具的检定报告原件（检定费用由乙方承担）。

4.3 若甲方对产品质量有异议但必须通过检测才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测单位按照国家相关标准进行检测，质量检测合格的检测费用由甲方承担，质量检测不合格的检测费用由乙方承担。

5 质量保证期（质保期）

产品的质量保证期自甲乙双方签署验收合格文件之日起    个月。

6 知识产权归属与保护

6.1 背景知识产权是指一方在合同签署前自主开发的知识产权或者获得权利的知识产权，该等知识产权为履行本合同所必须的知识产权；或者一方在合同签署后开发或者获得的知识产权，该等知识产权的开发和获得独立于本合同的履行但为履行本合同所必须的知识产权。

6.2 前景知识产权指因履行本合同而产生或者开发的知识产权。

6.3 本合同产生的前景知识产权归  甲方  享有，甲方利用本合同产生的前景知识产权完成的新的知识产权，属于 甲方 所有。

6.4 本合同产生的归甲方享有的知识产权，非经甲方书面同意，乙方不得以任何方式使用（包括开发新的知识产权）或许可第三方使用（包括因乙方过错导致第三方使用的情形），也不得以任何方式将甲方知识产权有关的任何信息披露给第三方。

6.5 乙方应保证其向甲方提供的知识产权（如商标、专利、著作权、商业秘密）归乙方所有；对于非乙方所有的知识产权，乙方有义务向甲方提供合法授权证明。前述知识产权若侵犯第三方的，甲方不承担任何损害赔偿责任。

6.6 乙方就其享有（含合法授权）的本合同相关知识产权授予甲方（含授权人和用户）一项非独家的、无限制的、世界范围内的、以知识产权有效期为限的使用许可，甲方（含授权人和用户）就该许可无需支付额外费用。乙方保证甲方（含授权人和用户）使用本合同项下合同标的或者任一部分时，免受侵权起诉。

7 违约责任

7.1 甲方违约责任

7.1.1 甲方中途无故退货，应向乙方支付 退货部分总金额5% 的违约金。

7.2 乙方违约责任

7.2.1 产品外观验收发现产品名称、品牌、型号、数量以及包装不符合合同约定的，甲方有权拒绝收货，双方协商解决不成的，乙方应在 3 日内换货。未在约定期限内换货或换货后仍不符合约定的，甲方有权单方部分或全部解除本合同并要求乙方支付 该部分产品金额5% 的违约金。

7.2.2 产品最终验收（包括但不限于初检、复检等甲方所有的验收程序）不合格的，乙方应立即返修不合格产品或换货，若仍不合格的，甲方有权单方部分或全部解除本合同并要求乙方支付 合同总金额10% 的违约金。

7.2.3 乙方逾期交付，双方协商解决不成的，则乙方应按 逾期产品总金额的0.1‰/日 向甲方支付违约金；逾期交付超过 30 日，甲方有权单方部分或全部解除本合同，甲方选择解除合同的，乙方应在合同解除之日起5日内返还甲方依据本合同已支付的所有费用（含利息），并向甲方支付违约金（或赔偿损失）。

7.2.4 质保期内产品出现质量问题，乙方应在收到甲方的通知后 10个工作日内自行承担费用对问题产品维修完毕交付甲方，乙方逾期未维修或维修后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。因产品质量问题造成甲方及第三方损失的，乙方应全部承担。若同一产品维修时间累计超过 24小时或维修次数超过 3次的，甲方有权单方部分或全部解除本合同并要求乙方支付 合同总金额10% 的违约金。

7.2.5 乙方出现下列情况之一，甲方有权单方部分或全部解除本合同并要求乙方支付 合同总金额30% 的违约金：（1）交付的产品属假冒伪劣产品，以次充好、以假充真；（2）拒不提供产品相关资料或提供的资料虚假；（3）隐瞒重大设计缺陷、制造缺陷等质量问题；（4）因本合同产品被追究刑事责任；（5）交付的产品发生安全、环保、质量等事故；（6）乙方拒绝履行本合同的；（7）其他严重危及甲方权益的情况。

7.2.6 本合同禁止乙方转包或者自行分包。经甲方书面同意，乙方可以将非主要、非核心或非关键性的工作内容分包给第三方完成；乙方应确保第三方所实施的分包工作质量符合本合同约定，并就该分包工作向甲方承担连带责任。如乙方违反前述约定，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

7.2.7 乙方出现上述以外的违约行为，双方协商解决不成的，应按照  合同总金额的5% 向甲方支付违约金。

7.2.8 因乙方原因（含乙方聘用人员、委托人员等）造成的人身伤害（含甲乙双方人员及第三方人员）以及给甲方造成的一切经济损失，均由乙方承担。

7.2.9 前述损失包括实际损失和合同履行后可以获得的利益及合理的调查取证费、律师费等相关法律费用。

7.3 若约定的违约金金额不能覆盖损失的，违约方还应对损失部分进行补足。乙方应当支付给甲方的违约金或赔偿金，甲方有权从应付而未付的款项中扣减。

8 不可抗力

任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时以书面形式向对方通报不能履行和不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

9 其他事项

9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

9.2 因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方协商解决，解决不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9.3双方签订的附件包括（1）（2）（3）（4） ：（1）《廉洁合规协议》；（2）《保密协议》；（3）《安全、职卫与环保节能责任协议》；（4）其他：    /    。

9.4 其他约定：     /           。

（以下为合同之签字盖章部分，无正文）

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 单位名称:成都凯天电子股份有限公司 | 单位名称: |
| 单位地址:成都市青羊区西货站路515号 | 单位地址： |
| 授权委托人（签字）： | 授权委托人（签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户行: 工行黄田坝支行 | 开户行: |
| 账号: 4402219009003500249 | 账号: |
| 纳税人识别号：915101002019670822 | 纳税人识别号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

- 附件

# 比选文件格式

密级：公开               								正本/副本

验证试验室数据管理平台

比选文件

（CAIC2026-JZC52260003-004）

比选人：     （单位名称）  （盖单位章）

年  月  日

目  录

- 比选函

- 比选开标一览表

- 分项报价表

- 营业执照

- 授权委托书

- 制造商授权书

- 技术条款响应表/偏离表

- 商务条款响应表/偏离表

- 比选设备技术性能指标的详细描述及技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

- 廉洁承诺书

- 单位负责人、股东及高管的亲属和其他特定关系人

在凯天公司或凯天所属单位任职情况申报表

- 比选函

致：成都凯天电子股份有限公司

根据贵方为　　　　　　　　　项目比选采购货物及服务的比选邀请　　　　（比选编号），签字代表　　　　（印刷体，全名、职务）　经正式授权并代表比选申请方　　（名称、地址）对　　　　　　　货物进行比选申请。为此，我们提交：

按比选邀请文件中比选申请人须知及比选文件格式编制的比选文件正本一份和副本叁份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我方将按比选邀请文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部比选邀请文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 比选投标有效期为比选投标截止之后90个日历日。

与本比选申请（投标）有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　电子邮箱：

比选申请方代表姓名、职务（印刷体）：

比选申请方名称：

（公章）

日期：　　　　　年　　　月　　　日

授权代表（被授权人）签字：

- 比选开标一览表　　　（单独密封）

比选申请人名称:_________________             制造商名称：____________________

比选编号：___________________

| 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 税率 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 买方现场价(含一切税费） |

比选申请人代表签字:

单位盖章：

备注：

- 分项报价表　　　（单独密封）

比选申请人名称:_________________       比选编号：___________________

| 设备明细报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 原产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他报价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运输费、保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.“设备明细报价”填写比选设备主机或选配配置的报价；

2.分项报价不局限于以上内容，表中未列出内容请比选申请人一并表明列出。

比选申请人代表签字:

单位盖章：

- 营业执照(或具有同等法律效力的证明文件）

(复印件盖单位鲜章)

- 授权委托书

（如有，格式仅供参考）

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购比选项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：即日起至投标有效期截止。

委托期限：自即日起，覆盖比选有效期。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件

委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由比选申请人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

比选申请人：			                   （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：		 	（签字）

身份证号码：

委托代理人：			                           （签字）

身份证号码：

年   月   日

- 制造商授权书

（如有，格式仅供参考）

致：（成都凯天电子股份有限公司）我单位（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（比选申请人的单位地址）的（比选申请人名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）投标活动。我单位同意按照中选合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：即日起，覆盖比选有效期。

比选申请人名称：（盖单位章）制造商名称：（盖单位章）

签字人职务：签字人职务

签字人姓名：签字人姓名

签字人签名：签字人签名

- 技术条款响应表/偏离表

比选申请人名称：                        　　　比选编号：

| 比选邀请文件技术要求 |  | 比选申请人响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选邀请文件技术规格 | 比选申请人投标规格 | 是否偏离(有/无) | 偏离说明 |
| 1 | 比选编号：CAIC2026-JZC52260003-004 |  |  |  |
| 2 | 设备名称：验证试验室数据管理平台 |  |  |  |
| 3 | 数量：1套 |  |  |  |
| 4 | 报价： |  |  |  |
| 4.1 | 报价币种：人民币 |  |  |  |
| 4.2 | 报价方式：买方现场价（包含一切税费） |  |  |  |
| 5 | 交货期：合同生效起6个月完成验收（验收交付）。 |  |  |  |
| 6 | 交货地：成都凯天电子股份有限公司（成都市青羊区）。 |  |  |  |
| … | 详见《第三章货物需求及技术规格一览表》，其余内容逐条列入 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

比选人承诺：除此表列出的，我方均响应比选邀请文件要求。

填报说明：

1.本表比选邀请文件技术要求来自于比选邀请文件《第三章货物需求及技术规格一览表》，比选申请人须逐条对照填写在《比选申请人响应情况》下的三列中。

2. 《比选邀请文件技术规格》中，对于需要提供相关证书的填报项，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件，加盖单位公章。

3. 《是否偏离》栏，填有的可以在其后《偏离说明》栏中说明理由。

4.比选条款前加“*”项为不可偏离项，如果“*”项遗漏、不填或者负偏离将导致废标。

比选申请人代表签字：

单位盖章：

- 商务条款响应表/偏离表

比选人名称：                                  比选编号：

| 比选邀请文件商务要求 |  | 比选申请人响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 比选邀请文件商务条款 | 比选申请人投标商务条款 | 是否偏离(有/无) | 偏离说明 |
| 1 | 详见《第四章商务条款》，逐条列入 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

比选人承诺：除此表列出的，我方均响应比选邀请文件要求。

填报说明：

1.本表比选邀请文件商务要求来自于比选邀请文件《第四章商务条款》，比选申请人须逐条对照填写在《比选申请人响应情况》下的三列中。

2. 《是否偏离》栏，填有的可以在其后《偏离说明》栏中说明理由。

3.比选条款前加“*”项为不可偏离项，如果“*”项遗漏、不填或者负偏离将导致废标。

比选申请人代表签字：

单位盖章：

- 比选设备技术性能指标的详细描述及技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

（以下资料比选申请人视情况编写）

- 公司概况：包括经营、销售、技术、服务能力等。

- 基本账户开户许可证或由基本账户银行出具的基本账户信息证明(必须提供)。

- 制造商取得的各种行业注册证、许可证、质量体系认证等。

- 同类项目经验（包括同规格、近似规格项目、同类用途项目），提供同类项目国内用户清单（用户名、地址、型号规格、电话、联系人）。

- 比选人提供的其他资料。

……

- 廉洁承诺书

本单位向航空工业成都凯天电子股份有限公司（以下简称“航空工业凯天”）作出以下郑重承诺：

一、本单位不以任何理由向航空工业凯天工作人员赠送礼金、有价证券、回扣、好处费、感谢费、选型费、商务礼品等。

二、本单位不以任何理由向航空工业凯天工作人员支付本应其自身承担的费用，含装修个人住房、代办婚丧嫁娶酒宴、安排配偶子女工作、安排出国（境）旅游、长期提供交通工具等。

三、本单位不以任何理由组织航空工业凯天工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、本单位不以任何理由向航空工业凯天工作人员提供上述形式外的其它有违廉洁从业规定的商业贿赂，不以任何理由、任何形式对航空工业凯天工作人员实施腐败行为。

五、本单位有义务告知与航空工业凯天可能存在利益冲突的情形（包括但不限于航空工业凯天领导人员的配偶、子女和其他特定关系人是本单位员工的情形）。

六、本单位不得实施下列侵犯航空工业凯天合法权益（如商业秘密）的行为：

1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取航空工业凯天合法权益；

2.披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的航空工业凯天合法权益；

3.违反法定或约定义务或者违反航空工业凯天有关要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的航空工业凯天合法权益；

4.教唆、引诱、帮助他人违反法定或约定义务或者违反航空工业凯天有关要求，获取、披露、使用或者允许他人使用航空工业凯天合法权益。

本单位若违反前述承诺内容，航空工业凯天有权拒绝与本单位签订合同或单方解除双方未履行或正在履行的经济合同，并要求本单位承担违约金、赔偿损失等法律责任。本单位与航空工业凯天在合作期间，若航空工业凯天工作人员以索取“好处”为要挟，本单位将及时保留证据并向航空工业凯天举报。航空工业凯天对其工作人员的廉洁从业行为进行调查核实的，本单位将全力配合。

承诺人（投标单位名称）：

（投标单位公章）

- 单位负责人、股东及高管的亲属和其他特定关系人

在凯天公司或凯天所属单位任职情况申报表

单位名称（公章）：

| 序号 | 姓名 | 单位及职务 | 亲属或其他特定关系人姓名 | 与负责人及高管的关系 | 在凯天公司或所属企业任职情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 岗位 |
| 说 明 | - 拟合作单位法人、股东及高管的亲属和其他特定关系人在成都凯天电子股份有限公司或凯天所属企业任职的，请如实填写。 - 若拟合作企业法人、股东及高管均不存在此类情况要进行“零申报”，在第一行“姓名”栏填写“无”。 - 亲属和其他特定关系人：包括直系亲属、近亲属、共同经济利益关系人 |  |  |  |  |  |